石油化工学院公共实验室使用承诺书

公共实验室是学院用于缓解青年老师科研场地紧张所提供的开放、共享、流动的科研实验室。实验室安全是高校校园安全的重要组成部分，是实验教学和科学研究顺利开展的有力保障，实验室使用人和实验室管理人员应高度重视实验室安全工作。为进一步强化安全责任意识，有效防止意外事故的发生，保障学校教育教学秩序，学院特与实验室使用人（青年教师和所带研究生）签定此承诺书。

一、责任人：

申请使用公共实验室的教师和所带研究生是公共实验室安全工作的第一责任人，也是直接责任人。

二、责任要求：

1.制定实验室值日表，保持实验室的卫生和整洁，禁止在实验室内饮食。

2.进入实验室的所有人员均须着实验服、戴防护镜。禁止穿拖鞋、短裤进入实验室，女生在实验时须将长发束起。

3.通风柜内严禁放置易燃易爆试剂，通风柜无人使用时应将玻璃挡板拉至距台面10 ~15 cm处。为保护师生生命健康，禁止在实验室开展散发有毒有害气味的实验。

4.化学试剂分类存放，严格按规定申领、存放和使用危险、易制毒和剧毒化学品，做好记录。

5.及时清理实验室内的易燃物品，烘箱、马弗炉等加热设备周围严禁堆放易燃易爆物品和其他杂物，保持消防通道畅通。

6.保管好本实验室的消防急救设施，并对实验室人员进行使用培训。制定本实验室应急预案，遇险情应及时启动应急预案，立即采取妥善措施，组织疏散学生，并上报有关部门。

7.实验室人员一定要在实验前认真检查用电线路，确认安全后方可接通电源。实验室内严禁私拉乱接电线，禁止使用与实验无关的电器设备。

8.实验进行中，尤其是烘箱、马弗炉及反应釜等设备在使用过程中必须有人值守。

9.高压气体钢瓶必须按规定摆放、固定，悬挂标识牌及安全警示说明。

10.保持大型仪器设备干净、完好，认真填写使用和维护记录本，不用时罩好防尘罩。

11.压力大于0.1 MPa且容积大于30 L的压力容器，须取得《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》。操作人员须取得《特种设备作业人员证》，并每4年复审一次。

12.实验室的废液、固体废弃物等必须按学校规定处理，尽量减少废弃物总量。

13.每天下班前对实验室进行安全检查，关闭水、电、气、门、窗、空调等。

14.未尽事宜，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2020）》执行。

三、考核与奖惩：

考核与奖惩办法按《石油化工学院安全与环境卫生检查制度》中的有关内容执行。

四、说明：

此承诺书一式两份，学院和责任人各执一份，若有人员变动，由接任者继续履行。

所负责的房间号：测试实验楼B座911室

学院主管领导（签字）：              第一责任人（签字）

年    月    日                            年    月    日